Приложение 2

утверждено

распоряжением от 25.07.22г.  №248

П Л А Н

работы по обеспечению пожарной безопасности

на 2022 — 2023 учебный год

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка школы к новому учебному году: - проверка наличия и исправности (технического состояния) огнетушителей, внутренних пожарных систем. - заблаговременная очистка подвалов, складских помещений от ненужного инвентаря, строительного и иного мусора. - проверка наличия замков, комплектов запасных ключей к основным и запасным выходам. | До 1 сентября | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 2 | Оформление стенда по пожарной безопасности. | 23.08.2022 | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 3 | Подготовка проекта распоряжения приказа об обеспечении пожарной безопасности в образовательной организации (ОО) | до 25.08.2022 | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 4 | Организация и проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности со всеми работниками школы с регистрацией в специальном журнале | до 31.08.2022 | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 5 | Составить график проведения учений по пожарной безопасности | До25.08.2022 | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 6 | Проведение практического занятия с обучающимися и работниками школы по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | 14.09.2022 | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 7 | Проверка средств противопожарной защиты объекта (АПС, система оповещения людей о пожаре) | до 30.08.2022 | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н., ООО «ТЦ» Езерский А.В. |
| 8 | Осмотр и проверка огнетушителей. | 25.08.2022 | Зам. директора по без. Радчиков В.Н. |
| 9 | Проверка состояния противопожарных дверей ОО. Составление акта проверки. | до 25.08.2022 | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н., комиссия |
| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| 10 | Посещение обучающимися пожарной части, знакомство с работой служб ГО ЧС. Встреча с инспектором по пожарной безопасности | в течение октября месяца | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 11 | Встреча с инспектором по пожарной безопасности. Беседа на тему: «Пиротехнические средства» | в течение ноября месяца | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 12 | Проведение мероприятий по проверке, противопожарной безопасности ОО: - проверка документации, планов эвакуации; - проверка оснащения ОО средствами противопожарной защиты. | 2 раза в месяц | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н., комиссия |
| 13 | Проверка работоспособности источников внутреннего ПП водопровода. Составление акта. | 25.11.2022 | Зам. директора по без. Радчиков В.Н., Приозерское ДПО |
| 14 | Проверка средств противопожарной защиты объекта (АПС, система оповещения людей о пожаре). | декабрь | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н., ООО «ТЦ» Езерский А.В. |
| 15 | Проверка и осмотр огнетушителей. | 09.12.2022 | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 16 | Проверка состояния противопожарных дверей ОО. Составление акта проверки. | декабрь 2022 | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н., комиссия |
| 17 | Проведение практического занятия с обучающимися и работниками школы по отработке плана эвакуации в условиях совершения теракта | 08.12.2022 | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 18 | Уроки мужества с приглашением сотрудников МЧС | в течение декабря месяца | Зам. директора по без. Радчиков В.Н., классные руководители, воспитатели ГПД |
| 19 | Подготовка ОО к проведению новогодних праздников (инструктажи, проверка, исправности противопожарного оборудования, информационных стендов готовность помещений,) | 12.12-22.12.22 | Зам. директора по без. Радчиков В.Н., классные руководители, воспитатели ГПД |
| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| 20 | Проведение повторных (на рабочем месте) противопожарных инструктажей с сотрудниками ОО | 15.12.2022 – 23.12.2022 | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 21 | Проведение мероприятий по проверке, противопожарной безопасности ОО: - проверка документации, планов эвакуации; - проверка оснащения ОУ средствами противопожарной защиты. | январь 2023г. | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н., комиссия |
| 22 | Встреча с медицинским работником на тему: «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим во время пожара» | в течение месяца | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 23 | Проведение практического занятия с обучающимися и работниками школы по отработке плана эвакуации в возникновения пожара | 08.02.2023 | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 24 | Проверка средств противопожарной защиты объекта (АПС, система оповещения людей о пожаре). | март | Зам. директора по без. Радчиков В.Н., ООО «ТЦ» Езерский А.В. |
| 25 | Техническое обслуживание огнетушителей. | март | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 26 | Проверка состояния противопожарных дверей ОО. Составление акта проверки. | 06.03.2023 | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н., комиссия |
| 27 | Проведение практического занятия с обучающимися и работниками школы по отработке плана эвакуации в возникновения пожара | 12.04.2023 | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 28 | Подготовка ОО к летнему лагерю, проведение инструктажей сотрудников лагеря по противопожарной безопасности | 21.04.2023 – 28.04.2023 | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 29 | Объектовая тренировка по теме: «Защита обучающихся и персонала при террористическом акте в ОО | 25.04.2023 | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 30 | Проведение повторных (на рабочем месте) противопожарных инструктажей с сотрудниками ОО | 17.05.2023 – 24.05.2023 | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 31 | Проверка работоспособности источников внутреннего ПП водопровода. Составление акта. | 24.05.2023 | Зам. директора по без. Радчиков В.Н., Приозерское ДПО |
| 32 | Работы по очистке вентиляционных каналов по очистке от горючих отходов. | 24.05.2023 | Зам. директора по без. Радчиков В.Н., ОО «Приозерское ДПО» |
| 33 | Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки). | до 24.05.2023 | Радчиков В.Н., ОО «Приозерское ДПО» |
| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| 34 | Проверка средств противопожарной защиты объекта (АПС, система оповещения людей о пожаре). | 24.05.2023 | Зам. директора по без. Радчиков В.Н., ООО «ТЦ» Езерский А.В. |
| 35 | Проверка и осмотр огнетушителей. | июнь | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |
| 36 | Проверка состояния противопожарных дверей ОО. Составление акта проверки. | июнь | Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н., комиссия |
| 37 | Изучение вопросов пожарной безопасности по программе курса ОБЖ 1 – 4 классы. | В течение года | Учителя начальных классов |
| 38 | Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, вечеров, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив вовремя их проведения обязательное дежурство работников. | В течение учебного года | Директор ОУ, Зам. директора по Зам. директора по безопасности Радчиков В.Н. |